## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 0
Genset | kW | - | - | - | - | 169.892
NG Boiler | kW | 262.3529 | 1157.1068 | 40.1912 | 0 | 1459.6509

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.28781
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.033978
| NG Boiler | - | MUSD | 0.026235 | 0.11571 | 0.0040191 | 0 | 0.14597
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.047429
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0054931 | 0.024227 | 0.00084152 | 0 | 0.030562
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.010187
| Boiler | 1 | MUSD | 0.0049125 | 0.014564 | 0.00021504 | 0 | 0.019692
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 430.8939 | 427.4079 | 858.3018
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.0003 | 0.00087879 | 0.00058822
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 2.4504