## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0.0003373
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 0.0053464
Genset | kW | - | - | - | - | 175.9672
Solar collector | kW | 4.0993e-07 | 2.2664e-06 | 7.6457e-08 | 4.7693e-06 | 7.5221e-06
Tank | kW | 24.6211 | 52.1528 | 4.1327 | 0.0092853 | 80.9159
NG Boiler | kW | 209.6356 | 962.0347 | 34.6639 | 0 | 1206.3342
Electric resistance | kW | 12.8236 | 27.1109 | 11.0598 | 0.0053608 | 50.9997

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.44189
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 6.7459e-07
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 2.9405e-06
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.035193
| Solar collector | - | MUSD | 1.7217e-10 | 9.5189e-10 | 3.2112e-11 | 2.0031e-09 | 3.1593e-09
| NG Boiler | - | MUSD | 0.020964 | 0.096203 | 0.0034664 | 0 | 0.12063
| Tank | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0012824 | 0.0027111 | 0.001106 | 5.3608e-07 | 0.0051
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 1.8833e-07
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 8.2091e-07
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.049125
| Solar collector | - | MUSD | 3.6049e-11 | 1.993e-10 | 6.7236e-12 | 4.1941e-10 | 6.6148e-10
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0043893 | 0.020143 | 0.00072579 | 0 | 0.025258
| Tank | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0002685 | 0.00056765 | 0.00023157 | 1.1224e-07 | 0.0010678
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.09196
| Boiler | 1 | MUSD | 0.029457 | 0.083135 | 0.00095687 | 0 | 0.11355
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 3889.6005 | 2738.0484 | 6627.6489
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.95874
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 1.5421e-07
Efficiency | % | 0.22969 | 0.9539 | 0.52888
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.00054189