## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 1729.8021
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 6553.0566
Genset | kW | - | - | - | - | 98.1165
Electric resistance | kW | 297.8 | 1073.106 | 56.101 | 47.437 | 1474.444

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 5.6753
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.34596
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 3.6042
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.019623
| Electric resistance | - | MUSD | 0.02978 | 0.10731 | 0.0056101 | 0.0047437 | 0.14744
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.096582
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 1.0062
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.027391
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0062353 | 0.022469 | 0.0011746 | 0.00099323 | 0.030872
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.39702
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 296111.1312 | 145482.7919 | 441593.9231
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.36748
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.63252
Efficiency | % | 0.16134 | 1.0101 | 0.44096
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.00012528