## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Genset | kW | - | - | - | - | 181.613
NG Boiler | kW | 244.9837 | 1069.2452 | 54.7203 | 47.4419 | 1416.391

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 11.7277
Investment Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.036323
| NG Boiler | - | MUSD | 0.024498 | 0.10692 | 0.005472 | 0.0047442 | 0.14164
Fixed Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.050701
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0051294 | 0.022388 | 0.0011457 | 0.00099333 | 0.029656
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 3.765
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9335 | 5.6675 | 0.08266 | 0.020657 | 7.7043
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 159247.3803 | 167221.4897 | 326468.8701
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.3 | 0.87879 | 0.59646
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.00025888