## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Genset | kW | - | - | - | - | 181.613
NG Boiler | kW | 245.0318 | 1069.3185 | 54.7348 | 47.4457 | 1416.5308

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 11.7277
Investment Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.036323
| NG Boiler | - | MUSD | 0.024503 | 0.10693 | 0.0054735 | 0.0047446 | 0.14165
Fixed Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.050701
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0051305 | 0.022389 | 0.001146 | 0.00099341 | 0.029659
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 3.765
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9335 | 5.6676 | 0.082661 | 0.020657 | 7.7043
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 2654.123 | 2787.0307 | 5441.1537
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.3 | 0.87878 | 0.59646
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.25888