## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Genset | kW | - | - | - | - | 0.18161
NG Boiler | kW | 0.24492 | 1.0692 | 0.054702 | 0.047437 | 1.4162

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 11.7276
Investment Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.036323
| NG Boiler | - | MUSD | 0.024492 | 0.10692 | 0.0054702 | 0.0047437 | 0.14162
Fixed Cost | Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.050701
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0051282 | 0.022386 | 0.0011454 | 0.00099323 | 0.029653
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 3.765
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9334 | 5.6675 | 0.082658 | 0.020656 | 7.7043
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 159.2474 | 167.221 | 326.4684
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.3 | 0.87879 | 0.59646
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 258.8779