## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 153.0688
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 0.50098
Genset | kW | - | - | - | - | 181.5128
Solar collector | kW | 353.0804 | 1342.4003 | 27.908 | 2.3945 | 1725.7832
Tank | kW | 1879.3527 | 6815.7723 | 139.9392 | 60.9859 | 8896.0501
NG Boiler | kW | 0.32205 | 0.78094 | 0.14575 | 0.33927 | 1.588
Electric resistance | kW | 22.8821 | 133.0939 | 5.6264 | 21.0632 | 182.6657

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 4.3649
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.30614
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.00027554
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.036303
| Solar collector | - | MUSD | 0.14829 | 0.56381 | 0.011721 | 0.0010057 | 0.72483
| NG Boiler | - | MUSD | 3.2205e-05 | 7.8094e-05 | 1.4575e-05 | 3.3927e-05 | 0.0001588
| Tank | - | MUSD | 0.067657 | 0.24537 | 0.0050378 | 0.0021955 | 0.32026
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0022882 | 0.013309 | 0.00056264 | 0.0021063 | 0.018267
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.085465
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 7.6922e-05
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.050673
| Solar collector | - | MUSD | 0.03105 | 0.11805 | 0.0024542 | 0.00021057 | 0.15176
| NG Boiler | - | MUSD | 6.743e-06 | 1.6351e-05 | 3.0517e-06 | 7.1037e-06 | 3.325e-05
| Tank | - | MUSD | 0.014166 | 0.051375 | 0.0010548 | 0.00045969 | 0.067055
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0004791 | 0.0027867 | 0.00011781 | 0.00044102 | 0.0038246
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 2.599
| Boiler | 1 | MUSD | 8.1778e-05 | 0.00044005 | 5.5985e-05 | 2.6923e-05 | 0.00060474
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 2098.8262 | 4155.8431 | 6254.6694
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.29296
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.70704
Efficiency | % | 0.37937 | 0.58934 | 0.51888
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.096351