## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 324.3215
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 1620.4901
Genset | kW | - | - | - | - | 31.0429
Solar collector | kW | 390.7764 | 1516.9227 | 27.5681 | 10.3217 | 1945.5889
Tank | kW | 2006.7505 | 7887.7237 | 141.5636 | 89.0203 | 10125.058
NG Boiler | kW | 0.24259 | 0.358 | 0.092655 | 0.053534 | 0.74678
Electric resistance | kW | 12.155 | 108.6883 | 6.7224 | 5.1532 | 132.7189

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 3.2598
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.64864
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.89127
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0062086
| Solar collector | - | MUSD | 0.16413 | 0.63711 | 0.011579 | 0.0043351 | 0.81715
| NG Boiler | - | MUSD | 2.4259e-05 | 3.58e-05 | 9.2655e-06 | 5.3534e-06 | 7.4678e-05
| Tank | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0012155 | 0.010869 | 0.00067224 | 0.00051532 | 0.013272
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.18108
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.24882
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0086663
| Solar collector | - | MUSD | 0.034365 | 0.1334 | 0.0024243 | 0.00090768 | 0.17109
| NG Boiler | - | MUSD | 5.0793e-06 | 7.4958e-06 | 1.94e-06 | 1.1209e-06 | 1.5636e-05
| Tank | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0002545 | 0.0022757 | 0.00014075 | 0.0001079 | 0.0027789
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.27048
| Boiler | 1 | MUSD | 6.3734e-05 | 0.00012506 | 2.7439e-05 | 6.9834e-06 | 0.00022321
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 63809.8191 | 275547.722 | 339357.5411
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.033726
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.95368
Efficiency | % | 0.7487 | 0.53331 | 0.57381
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 7.1957e-05