## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 321.2743
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 1563.3429
Genset | kW | - | - | - | - | 41.7273
Solar collector | kW | 373.5443 | 1300.4666 | 23.8202 | 5.4191 | 1703.2501
Tank | kW | 1888.6973 | 6482.1395 | 119.0077 | 43.8561 | 8533.7005
NG Boiler | kW | 0.23039 | 0.33782 | 0.095077 | 0.35111 | 1.0144
Electric resistance | kW | 14.7317 | 179.8612 | 8.9566 | 25.8812 | 229.4307

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 4.0884
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.64255
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.85984
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0083455
| Solar collector | - | MUSD | 0.15689 | 0.5462 | 0.010004 | 0.002276 | 0.71537
| NG Boiler | - | MUSD | 2.3039e-05 | 3.3782e-05 | 9.5077e-06 | 3.5111e-05 | 0.00010144
| Tank | - | MUSD | 0.067993 | 0.23336 | 0.0042843 | 0.0015788 | 0.30721
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0014732 | 0.017986 | 0.00089566 | 0.0025881 | 0.022943
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.17938
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.24004
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.011649
| Solar collector | - | MUSD | 0.032849 | 0.11436 | 0.0020947 | 0.00047655 | 0.14978
| NG Boiler | - | MUSD | 4.8239e-06 | 7.0731e-06 | 1.9907e-06 | 7.3516e-06 | 2.1239e-05
| Tank | - | MUSD | 0.014236 | 0.04886 | 0.00089704 | 0.00033057 | 0.064324
| Electric resistance | - | MUSD | 0.00030845 | 0.0037659 | 0.00018753 | 0.0005419 | 0.0048038
Replacement Cost | Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.41576
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.46592
| Boiler | 1 | MUSD | 9.1568e-05 | 0.00016058 | 3.7487e-05 | 2.5689e-05 | 0.00031533
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 1086.4319 | 4064.7504 | 5151.1823
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.063784
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.93622
Efficiency | % | 0.73289 | 0.60255 | 0.63004
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.090247