## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 195.4561
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 516.5364
Genset | kW | - | - | - | - | 100.9451
Solar collector | kW | 371.8139 | 1337.1471 | 26.8969 | 5.1073 | 1740.9651
Tank | kW | 1897.6264 | 6718.0677 | 133.7432 | 51.3051 | 8800.7424
NG Boiler | kW | 0.28051 | 0.49507 | 0.11338 | 0.3462 | 1.2352
Electric resistance | kW | 14.7072 | 146.0126 | 6.1334 | 23.105 | 189.9582

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 4.3101
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.39091
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.2841
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.020189
| Solar collector | - | MUSD | 0.15616 | 0.5616 | 0.011297 | 0.0021451 | 0.73121
| NG Boiler | - | MUSD | 2.8051e-05 | 4.9507e-05 | 1.1338e-05 | 3.462e-05 | 0.00012352
| Tank | - | MUSD | 0.068315 | 0.24185 | 0.0048148 | 0.001847 | 0.31683
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0014707 | 0.014601 | 0.00061334 | 0.0023105 | 0.018996
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.10913
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.079311
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.028181
| Solar collector | - | MUSD | 0.032697 | 0.11759 | 0.0023653 | 0.00044913 | 0.1531
| NG Boiler | - | MUSD | 5.8732e-06 | 1.0366e-05 | 2.374e-06 | 7.2488e-06 | 2.5862e-05
| Tank | - | MUSD | 0.014304 | 0.050638 | 0.0010081 | 0.00038672 | 0.066337
| Electric resistance | - | MUSD | 0.00030794 | 0.0030572 | 0.00012842 | 0.00048377 | 0.0039773
Replacement Cost | Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.2369
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 1.8703
| Boiler | 1 | MUSD | 9.3637e-05 | 0.00030359 | 4.81e-05 | 2.6107e-05 | 0.00047143
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 1744.636 | 4145.6555 | 5890.2915
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.22387
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.77613
Efficiency | % | 0.45639 | 0.59079 | 0.55098
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.095142