## Size
EE components | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0
Battery | kWh | - | - | - | - | 1.4126e-08
Genset | kW | - | - | - | - | 107.9303
NG Boiler | kW | 33.0574 | 60.6617 | 7.5232 | 1e-06 | 101.2423

## Cost
Cost item | Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Investment Cost | RES | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery | MUSD | - | - | - | - | 7.7691e-12
| Genset | MUSD | - | - | - | - | 0.021586
| NG Boiler | MUSD | 0.0033057 | 0.0060662 | 0.00075232 | 1e-10 | 0.010124
O&M Cost | RES | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery | MUSD | - | - | - | - | 2.1689e-12
| Genset | MUSD | - | - | - | - | 0.030131
| NG Boiler | MUSD | 2.0938e-08 | 4.1876e-08 | 6.2814e-08 | 8.3752e-08 | 2.0938e-07