## Size
EE components | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0
Battery | kWh | - | - | - | - | 1.7287e-10
Genset | kW | - | - | - | - | 141.529
Electric resistance | kW | 33.0574 | 60.6617 | 7.5232 | 1e-06 | 101.2423

## Cost
Cost item | Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Investment Cost | RES | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery | MUSD | - | - | - | - | 9.508e-14
| Genset | MUSD | - | - | - | - | 0.028306
| Electric resistance | MUSD | 0.0033057 | 0.0060662 | 0.00075232 | 1e-10 | 0.010124
O&M Cost | RES | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery | MUSD | - | - | - | - | 2.6544e-14
| Genset | MUSD | - | - | - | - | 0.039511
| Electric resistance | MUSD | 2.0938e-08 | 4.1876e-08 | 6.2814e-08 | 8.3752e-08 | 2.0938e-07