## Size
EE components | Unit
RES | kW | 2032.7672
Battery | kWh | 19597.6363
Genset | kW | 279.3937
Th Components | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4
SC | kW | 2139.8164 | 7201.6412 | 444.8804 | 163.7135
NG Boiler | kW | 2250.3806 | 2352.4113 | 2216.9731 | 1836.1379
Tank | kW | 172.7289 | 168.929 | 164.2078 | 175.244
Electric resistance | kW | 2460.694 | 2401.392 | 2512.0747 | 2476.491