## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 320.3615
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 1620.9421
Genset | kW | - | - | - | - | 18.7167
NG Boiler | kW | 244.9605 | 1069.2092 | 54.7138 | 47.4401 | 1416.3235

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 9.984
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.64072
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.89152
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0037433
| NG Boiler | - | MUSD | 0.024496 | 0.10692 | 0.0054714 | 0.004744 | 0.14163
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.17887
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.24889
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0052252
| NG Boiler | - | MUSD | 0.005129 | 0.022387 | 0.0011456 | 0.0009933 | 0.029655
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.13942
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9335 | 5.6675 | 0.082659 | 0.020657 | 7.7043
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 960.4502 | 2787.0217 | 3747.4719
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.76993
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.23007
Efficiency | % | 0.82902 | 0.87879 | 0.86603
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.22039