## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 2.9811e-23
Genset | kW | - | - | - | - | 26711.3026
NG Boiler | kW | 41171.3566 | 41305.899 | 41104.8585 | 36862.4449 | 160444.5589

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 43.6876
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 2.9811e-20
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 5.3423
| NG Boiler | - | MUSD | 4.1171 | 4.1306 | 4.1105 | 3.6862 | 16.0445
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 4.1612e-19
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 7.4571
| NG Boiler | - | MUSD | 0.86204 | 0.86486 | 0.86065 | 0.77182 | 3.3594
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 3.765
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9372 | 5.6787 | 0.08282 | 0.020697 | 7.7194
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 159247.4889 | 167221.0369 | 326468.5258
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.3 | 0.87879 | 0.59646
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.96437