## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 0
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 4.7036e-13
Genset | kW | - | - | - | - | 107.9303
NG Boiler | kW | 29.4332 | 45.8348 | 7.448 | 0 | 82.716

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.062361
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 4.7036e-10
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.021586
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0029433 | 0.0045835 | 0.0007448 | 0 | 0.0082716
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 6.5656e-09
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.030131
| NG Boiler | - | MUSD | 0.00061627 | 0.00095968 | 0.00015595 | 0 | 0.0017319
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.00049776
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9038e-05 | 0.00011749 | 5.5328e-06 | 0 | 0.00014206
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 21.0537 | 3.0773 | 24.131
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 1
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0
Efficiency | % | 0.3 | 0.87877 | 0.37381
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 29.7164