## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 320.3679
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 1620.8751
Genset | kW | - | - | - | - | 18.705
NG Boiler | kW | 244.9226 | 1069.1501 | 54.7023 | 47.437 | 1416.212

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 9.9991
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.64074
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.89148
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.003741
| NG Boiler | - | MUSD | 0.024492 | 0.10692 | 0.0054702 | 0.0047437 | 0.14162
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.17888
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.24888
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.0052219
| NG Boiler | - | MUSD | 0.0051282 | 0.022386 | 0.0011454 | 0.00099323 | 0.029653
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.13943
| Boiler | 1 | MUSD | 1.9372 | 5.6787 | 0.08282 | 0.020697 | 7.7194
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 57629.0189 | 167221.0369 | 224850.0558
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.76993
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.23007
Efficiency | % | 0.829 | 0.87879 | 0.86603
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.22072